|  |  |
| --- | --- |
| logo-circle_1 | «Научно-производственная фирма «РАСКО» |
| 125464, Москва, ул. Митинская, д. 12 info@packo.ru  тел.: +7 (499) 959-16-83, +7 (495) 970-16-83 (доб. 115) packo.ru |

## **Технический опросный лист**

## для расчёта **газолучистого (инфракрасного) отопления** производственных зданий

(!) Опросный лист не нужно распечатывать. Пожалуйста, заполняйте в электронном виде.

(!)Если при заполнении возникнут вопросы — задайте нашему специалисту: 8 (963) 996 54 29

|  |
| --- |
| Наименование вашего предприятия: Введите текст |
| Местонахождение помещения(населённый пункт, регион): Введите текст |
| Назначение помещения: Введите текстХарактер производства (кратко): Введите текст |
| Категория пожарной опасности (буква): Введите текст График работы: Выберите элемент. |
| Укажите внутреннюю температуру, которую необходимо поддерживать:**-** в период рабочего времени: Введите текст 0С **-** в нерабочее время: Введите текст 0С |
| Температура внутри смежного помещения (если имеется): Введите текст0С |
| Существующий воздухообмен (кратность или м³/ч): Введите текст |
| Наличие приточной подогреваемой вентиляции: Выберите элемент. |
| **Габариты помещения:** Длина: Введите текст м Ширина: Введите текст м Высота по стене: Введите текст м  Высота в коньке: Введите текст м Высота от пола до низа ферм: Введите текст м |
| Общая площадь остекления стен: Введите текст м2 Тип остекления стен: Выберите элемент. Тип оконного переплета: Выберите элемент. |
| Общая площадь фонарного остекления кровли: Введите текст м2 Тип фонарного остекления: Выберите элемент. Тип фонарный переплет: Выберите элемент. |
| Наличие кран-балки: Выберите элемент. Высота до низа кранового пути: Введите текст |
| **Материалы и толщина стен (**если стена в несколько слоёв, опишите их последовательно):  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм |
| Выберите номер кровли наиболее близкий к вашей (укажите номер)**:** Введите текст  tetto7    tetto6tetto4tetto5 **1. 2. 3. 4.**  **Материалы и толщина кровли (**если кровля в несколько слоёв, опишите их последовательно): Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Материалы и толщина пола:**  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм |
| Общая площадь наружных ворот: Введите текст м2.  Тип наружных ворот: Выберите элемент. |
| Наличие газопровода на территории предприятия: Выберите элемент. |
| **Дополнительная информация** (любая информация, которая по вашему мнению может быть полезна нашим специалистам при расчёте тепловых потерь объекта).  Введите текст  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  При необходимости сравнения финансовых расходов на теплоснабжение между существующей и новой (предлагаемой) системами отопления, пожалуйста, укажите стоимость:  **Если существующее отопление от ТЭЦ**:  Цена за 1 Гкал (руб. без НДС) Введите текст  **Если существующее отопление от собственной котельной**:  Цена за 1000 м3 газа (руб. без НДС) Введите текст  Цена за 1 кВт электроэнергии (руб. без НДС) Введите текст  **Примечание**:  1. К заполненному опросному листу, пожалуйста, приложите планировку и поперечный разрез помещения с указанными линейными размерами и отметками (можно в виде эскизного рисунка).  2. При возможности, добавьте несколько панорамных фото помещения (вид снаружи и внутри) |
| Дата заполнения: Введите текст  ФИО лица заполнившего опросный лист: Введите текст Контактный телефон: Введите текст Должность: Введите текст |
|  |

При возникновении вопросов связанных с заполнением опросного листа, обращайтесь к специалисту по системам промышленного отопления НПФ «РАСКО»:

Тел.: **+7 (499) 959-16-83; +7 (495) 970-16-83 (доб. 105)** или +7 (903) 762-89-44.

Email: [info@packo.ru](mailto:info@packo.ru)

**Экономичное газовое отопление производственных помещений**