|  |  |
| --- | --- |
| logo-circle_1 | «Научно-производственная фирма «РАСКО» |
| 125464, Москва, ул. Митинская 12 info@packo.ru  тел.: +7 (499) 959-16-83; +7 (495) 970-16-83 packo.ru |

## 

## **Технический опросный лист**

для расчёта **газового воздушного отопления** производственного помещения

(!) Опросный лист не нужно распечатывать. Пожалуйста, заполняйте в электронном виде.

(!)Если при заполнении возникнут вопросы — задайте их нашему специалисту 8(963) 996 54 29.

|  |
| --- |
| Наименование вашего предприятия: Введите текст |
| Местонахождение помещения(населённый пункт, регион): Введите текст |
| Назначение помещения: Введите текстКратко опишите характер производства: Введите текст |
| Категория пожарной опасности (буква): Введите текстСтепень огнестойкости здания (цифра): Введите текст |
| График работы: Выберите элемент. Внутренняя температура, которую необходимо поддерживать:- в рабочее время: Введите текст 0С; - нерабочее время (вкл. выходные дни): Введите текст 0С. |
| Температура внутри смежных помещений (если они имеются): Введите текст0С |
| Кратность воздухообмена: Введите текст – кратный Объём подачи приточного воздуха: Введите текст м³/ч |
| Наличие централизованной вытяжной вентиляции: Выберите элемент.Её производительность: Введите текст м³/ч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наличие местных отсосов: Выберите элемент. Их общая производительность: Введите текст м³/ч\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сопротивление в существующей сети воздуховодов: Введите текст Па  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наличие вредных выделений при тех. процессе (если есть – укажите какие): Введите текст  Наличие источников постоянного тепловыделения (24 ч/сутки.): Выберите элемент. |
| **Габариты помещения:** Длина: Введите текст м Ширина: Введите текст м  Высота в коньке: Введите текст м Высота по стене: Введите текст м |
| Общая площадь остекления стен: Введите текст м2. Тип остекления стен: Выберите элемент. Тип оконного переплета: Выберите элемент. |
| Общая площадь фонарного остекления кровли: Введите текст м2. Тип фонарного остекления: Выберите элемент. Тип фонарный переплет: Выберите элемент. |
| Наличие мостового крана: Выберите элемент.  Расстояние между краном и потолком: Введите текст м  **Материалы и толщина стен (**если несколько слоёв, опишите их в последовательности):  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм |
| **Материалы и толщина кровли (**если кровля в несколько слоёв опишите их последовательно): Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм |
| **Материалы и толщина пола:**  Материал: Введите текст; толщина: Введите текст мм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Общая площадь наружных ворот: Введите текст м2.  Тип наружных ворот: Выберите элемент. |
| Наличие газопровода на территории предприятия: Выберите элемент.  Предполагаемое размещение теплового воздушного оборудования:Выберите элемент. |
| **Дополнительная информация** (любая информация, которая по вашему мнению может быть полезна нашим специалистам при расчёте тепловых потерь объекта).  Введите текст  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  При необходимости сравнения финансовых расходов на теплоснабжение между существующей и новой (предлагаемой) системами отопления, пожалуйста, укажите стоимость:  **Если существующее отопление от ТЭЦ**:  Цена за 1 Гкал (руб. без НДС) Введите текст  **Если существующее отопление от собственной котельной**:  Цена за 1000 м3 газа (руб. без НДС) Введите текст  Цена за 1 кВт электроэнергии (руб. без НДС) Введите текст  **Примечание**:  1. К заполненному опросному листу, пожалуйста, приложите планировку и поперечный разрез помещения с указанными линейными размерами и отметками (можно в виде эскизного рисунка).  2. При возможности, добавьте несколько панорамных фото помещения (вид снаружи и внутри) |
| Дата заполнения: Введите текст  ФИО контактного лица: Введите текст Контактный телефон: Введите текст Должность: Введите текст |
|  |

При возникновении любых вопросов связанных с заполнением опросного листа, пожалуйста обращайтесь к специалистам по системам промышленного отопления НПФ «РАСКО»:

Тел.: +7 (495) 970-16-83; +7 (499) 959-16-83 (доб. 105); моб.: +7 (903) 762-89-44.

Email: [info@packo.ru](mailto:info@packo.ru)

Экономичное газовое отопление производственных помещений