## РГ-Т
РГ-Т
Минимальный расход, м³/ч *
Максимальный расход, м³/ч *
Минимальное изб. давление, МПа *
Максимальное изб. давление, МПа *
Условный диаметр, мм
* обязательные для заполнения поля
Минимальный рабочий расход, м³/ч
Максимальный рабочий расход, м³/ч
[3] | О | – исполнение в зависимости от метрологических характеристик: «О» или «2У»
Примечания: 1. Заполните все обязательные поля
.

## Лист2 (hidden)
| Qmin | 0 |  | Вар. DN | Исп.
| Qmax | 0 |  | 50 | О
| Pmin | 0 |  | 80 | 2У
| Pmax | 0 |  | 100
| DN | 0 |  | 150
| Pc | 0.10132 |  | 200
| Qmin.p | 0 |  | 250
| Qmax.p | 0 |  | 300
РГ-Т
| РГ-Т |  |  | FALSE
[1] | #VALUE!
[2] | #VALUE! | 0
[3] | PN16
[4] | О | О
[Х] | #VALUE!
Примечания:
| TRUE | 1. | 1. Нет подходящего типоразмера для заданных условий. | Нет подходящего типоразмера для заданных условий.
| FALSE |  |  | Для данных параметров недоступно исполнение "2У".
| 0 |  |  | #VALUE!
1. Заполните все обязательные поля
Примечания: 1. Заполните все обязательные поля

## Лист3 (hidden)
O | A | B | C | D | E | F | G | U
1 | G65 | 50 | 1:20 | 100 | 5 | -5 | 100 | +
2 | G100 | 80 | 1:20 | 160 | 8 | -8 | 160 | +
3 | G160 | 80 | 1:20 | 250 | 12.5 | -12.5 | 250 | +
4 | G250 | 80 | 1:20 | 400 | 20 | -20 | 400 | +
5 | G250 | 80 | 1:30 | 400 | 13 | -13 | 400 | +
6 | G250 | 80 | 1:40 | 400 | 10 | -10 | 400
7 | G250 | 80 | 1:50 | 400 | 8 | -8 | 400
8 | G160 | 100 | 1:20 | 250 | 12.5 | -12.5 | 250 | +
9 | G250 | 100 | 1:20 | 400 | 20 | -20 | 400 | +
10 | G250 | 100 | 1:30 | 400 | 13 | -13 | 400 | +
11 | G250 | 100 | 1:40 | 400 | 10 | -10 | 400
12 | G400 | 100 | 1:20 | 650 | 32.5 | -32.5 | 650 | +
13 | G400 | 100 | 1:30 | 650 | 21.5 | -21.5 | 650 | +
14 | G400 | 100 | 1:40 | 650 | 16 | -16 | 650
15 | G400 | 100 | 1:50 | 650 | 13 | -13 | 650
16 | G400 | 150 | 1:20 | 650 | 32.5 | -32.5 | 650 | +
17 | G650 | 150 | 1:20 | 1000 | 50 | -50 | 1000 | +
18 | G650 | 150 | 1:30 | 1000 | 33 | -33 | 1000 | +
19 | G650 | 150 | 1:40 | 1000 | 25 | -25 | 1000
20 | G1000 | 150 | 1:20 | 1600 | 80 | -80 | 1600 | +
21 | G1000 | 150 | 1:30 | 1600 | 53 | -53 | 1600 | +
22 | G1000 | 150 | 1:40 | 1600 | 40 | -40 | 1600
23 | G1000 | 150 | 1:50 | 1600 | 32 | -32 | 1600
24 | G650 | 200 | 1:20 | 1000 | 50 | -50 | 1000 | +
25 | G1000 | 200 | 1:20 | 1600 | 80 | -80 | 1600 | +
26 | G1000 | 200 | 1:30 | 1600 | 53 | -53 | 1600 | +
27 | G1000 | 200 | 1:40 | 1600 | 40 | -40 | 1600
28 | G1600 | 200 | 1:20 | 2500 | 125 | -125 | 2500 | +
29 | G1600 | 200 | 1:30 | 2500 | 83 | -83 | 2500 | +
30 | G1600 | 200 | 1:40 | 2500 | 62.5 | -62.5 | 2500
31 | G1600 | 200 | 1:50 | 2500 | 50 | -50 | 2500
32 | G1000 | 250 | 1:20 | 1600 | 80 | -80 | 1600 | +
33 | G1600 | 250 | 1:20 | 2500 | 125 | -125 | 2500 | +
34 | G1600 | 250 | 1:30 | 2500 | 83 | -83 | 2500 | +
35 | G1600 | 250 | 1:40 | 2500 | 62.5 | -62.5 | 2500
36 | G2500 | 250 | 1:20 | 4000 | 200 | -200 | 4000 | +
37 | G2500 | 250 | 1:30 | 4000 | 133 | -133 | 4000 | +
38 | G2500 | 250 | 1:40 | 4000 | 100 | -100 | 4000
39 | G2500 | 250 | 1:50 | 4000 | 80 | -80 | 4000
40 | G1600 | 300 | 1:20 | 2500 | 125 | -125 | 2500 | +
41 | G2500 | 300 | 1:20 | 4000 | 200 | -200 | 4000 | +
42 | G2500 | 300 | 1:30 | 4000 | 133 | -133 | 4000 | +
43 | G2500 | 300 | 1:40 | 4000 | 100 | -100 | 4000
44 | G4000 | 300 | 1:20 | 6500 | 325 | -325 | 6500 | +
45 | G4000 | 300 | 1:30 | 6500 | 216.5 | -216.5 | 6500 | +
46 | G4000 | 300 | 1:40 | 6500 | 162.5 | -162.5 | 6500
47 | G4000 | 300 | 1:50 | 6500 | 130 | -130 | 6500
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - мин. подходящий Ду
[6 empty] | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G |  | 0 | - кол-во подх. записей с указанным Ду
[6 empty] | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - номер первой подходящей записи без 2У
|  | 0 |  |  |  | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - номер первой подходящей записи с 2У
|  | 0 |  |  |  | >0 | >0 | +
O | A | B | C | D | E | F | G | U |  | - нужная запись
0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!