## EK290
Корректор газа потоковый ЕК290 Опросный лист
Корректор газа потоковый ЕК290: приведение к стандартным условиям объема газа, измеренного механическими счетчиками газа с учетом измеренной температурой газа и измеренным давлением газа.
|  | СЧЕТЧИК 1 |  |  |  | 5 Дополнительное оборудование:
1 Диапазон измерения абсолютного давления |  |  |  | Базовое оснащение корректора ЕК290: |  | 5.1 Дополнительный преобразователь температуры, -30 °C…+60 °C (максимально 2 шт.)
|  |  |  | Наименование | Количество | № ДТ |  | Длина кабеля, м |  | Тип счетчика / трубопровод / др.
| 0,08…0,2 МПа, абс |  | (0,8…2,0 бар) | 1 Корректор газа потоковый ЕК290 | 1 | N1
| 0,1…1,0 МПа, абс |  | (1,0…10,0 бар) | 2 Преобразователь абсолютного давления на скобе | 2 | N2
| 0,1…..0,5 МПа, абс |  | (1,0…5,0 бар) | 3 Преобразователь температуры газа | 2 | Длина кабеля дополнительного преобразователя температуры, м. (Lmin=2 м., Lmax=20 м., стандартно – 3,5 м.)
| 0,15…0,75 МПа, абс |  | (1,5…7,5 бар) | 4 Низкочастотный датчик импульсов | 2
| 0,2…..1,0 МПа, абс |  | (2,0…10,0 бар) |  |  | 5.2 Дополнительный преобразователь абсолютного давления (максимально - 4 шт.)
| 0,2…..2,0 МПа, абс |  | (2,0…20,0 бар) |  |  | N1 | N2 | N3 | N4 | Диапазон измерения | № ДА | Длина кабеля, м. | Тип счетчика / трубопровод / др.
| 0,4…..2,0 МПа, абс |  | (4,0…20,0 бар) | [6 empty] | 0,08…0,2 МПа, абс | N1
| 2,2…..5,5 МПа, абс |  | (22,0…55,0 бар) | [6 empty] | 0,1…..0,5 МПа, абс | N2
| 2,8…..7,0 МПа, абс |  | (28,0…70,0 бар) | [6 empty] | 0,15…0,75 МПа, абс | N3
[10 empty] | 0,1…1,0 МПа, абс | N4
0,2…..1,0 МПа, абс
2 Подключение к счетчику 1: | [9 empty] | 0,2…..2,0 МПа, абс
| ротационный RVG со счетным механизмом круглой формы (S1) |  |  | G | [5 empty] | 0,4…..2,0 МПа, абс | Длина кабеля дополнительного преобразователя абсолютного давления, м (Lmin=2 м, Lmax=20 м, стандартно – 3,5 м)
| ротационный RVG со счетным механизмом прямоугольной формы |  |  | G | [5 empty] | 2,2…..5,5 МПа, абс
| ротационный RABO |  |  | G | [5 empty] | 2,8…..7,0 МПа, абс
| турбинный TRZ | Ду |  | G
| турбинный СГ16(75)М |  |  | Типоразмер |  | 5.3 Преобразователь перепада давления (максимально - 4 шт., максимальное избыточное давление 1,6 МПа)
| турбинный СГ16(75)МТ |  |  | Типоразмер |  | N1 | N2 | N3 | N4 | Верхний предел измерения (ВПИ) | № ППД | Длина кабеля, м. | Тип счетчика / трубопровод / др.
| другой счетчик | [8 empty] | 1,6 кПа | N1
Расстояние от места установки корректора до счетчика (Lmin=2м., Lmax=20 м., стандартно – 3,5 м.), м.: | [9 empty] | 2,5 кПа | N2
[10 empty] | 4,0 кПа | N3
[10 empty] | 6,3 кПа | N4
|  | СЧЕТЧИК 2 | [7 empty] | 10,0 кПа | Длина кабеля преобразователя перепада давления, м (Lmin=2 м., Lmax=20 м., стандартно – 3,5 м.)
3 Диапазон измерения абсолютного давления | [9 empty] | 16,0 кПа
25,0 кПа
| 0,08…0,2 МПа, абс |  | (0,8…2,0 бар)
| 0,1…1,0 МПа, абс |  | (1,0…10,0 бар) |  |  | ВНИМАНИЕ! Суммарное количество «Дополнительный преобразователь абсолютного давления» (п.5.3) + «Преобразователь перепада давления» (п.5.4) не более 4 шт.
| 0,1…..0,5 МПа, абс |  | (1,0…5,0 бар)
| 0,15…0,75 МПа, абс |  | (1,5…7,5 бар)
| 0,2…..1,0 МПа, абс |  | (2,0…10,0 бар) |  |  | 5.4 Дополнительные датчики импульсов ДИ (максимально - 2 шт.):
| 0,2…..2,0 МПа, абс |  | (2,0…20,0 бар) |  |  | N1 | N2 | Наименование |  |  |  | Длина кабеля, м.
| 0,4…..2,0 МПа, абс |  | (4,0…20,0 бар) |  |  |  |  | среднечастотный R300 (для счетчиков RVG, RABO, TRZ)
| 2,2…..5,5 МПа, абс |  | (22,0…55,0 бар) |  |  |  |  | высокочастотный A1K (для счетчика RVG)
| 2,8…..7,0 МПа, абс |  | (28,0…70,0 бар) |  |  |  |  | высокочастотный A1K (для счетчика RABO)
высокочастотный A1S (для счетчика TRZ)
4 Подключение к счетчику 2:
| ротационный RVG со счетным механизмом круглой формы (S1) |  |  | G |  | N1 - Дополнительный датчик импульсов для счетчика 1
| ротационный RVG со счетным механизмом прямоугольной формы |  |  | G |  | N2 - Дополнительный датчик импульсов для счетчика 2
| ротационный RABO |  |  | G |  | Длина кабеля датчиков импульсов, м. (Lmin=2 м., Lmax=20 м., стандартно – 3,5 м.)
| турбинный TRZ | Ду |  | G
| турбинный СГ16(75)М |  |  | Типоразмер |  | 6 дополнительные коммуникационные модули, устанавливаемые внутри корректора:
| турбинный СГ16(75)МТ |  |  | Типоразмер |  |  | GSM/GPRS модем
| другой счетчик | [5 empty] | плата дополнительного RS232/RS485 интерфейса
Расстояние от места установки корректора до счетчика (Lmin=2 м., Lmax=20 м., стандартно – 3,5 м.), м.: